[image: image4.wmf]












[image: image5.wmf] 

 



Zoning industriel de Ghislenghien

16, Chemin Preuscamps

[image: image4.wmf]B-7822 Ghislenghien (Ath)
 

Belgium


tél.:  +32 (0)68/26.66.10


fax.: +32 (0)68/26.66.19


www. G-Block.be


[image: image5.wmf]
[image: image1.png]



[image: image2.png]


 [image: image3.png]



Serrure motorisée à pêne basculant





OPERA MAXIMA II





Serrure :


Têtière : Têtière acier inox, largeur 30 mm pour la pose sur profils de porte blindée.


Gâche : Gâche acier inox avec bille anti-rebond et alignement réglable en extension de 25 mm.


Pêne basculant en acier antieffraction : Dimension du pêne: 35 x 14 mm. Extension: 40 mm. Dispositif antieffraction.


Moteur : Alimentation: 12 Vcc donnée par l’électronique. Consommation: 4 A instantané contrôlé par l’électronique 54250 au 54255. Circuit optoélectronique de relèvement du pêne. Connecteur à connexion rapide.


Ouverture à clé : Possibilité de déverrouiller mécaniquement par la clé avec cylindre européen. Entrée serrure: 20 - 25 - 30 - 35 - 50mm.


Boite serrure Boite serrure en acier nickelé épaisseur 2,5 mm. Points d’usure mécanique en acier traité.


Contact magnétique déporté.


Références de commandes :	


Référence�
Entrée en mm�
X (mm)�
Y (mm)�
�
25500 20�
20�
17�
33�
�
25500 25�
25�
22�
38�
�
25500 30�
30�
27�
43�
�
25500 35�
35�
32�
48�
�
25500 50�
50�
47�
63�
�



Centrale de gestion - Pour une porte


Boitier en matière plastic gris - Dimensions: 240 x 150 x 48 mm.


Alimentation: 10-12 Vca / 65 V.A. – 12-14 Vdc /3A avec batterie.


Entrée avec contacts N.O. pour les commandes d’ouverture, d’Urgence, Blocage, Senseur


optoélectronique pour la signalisation des états du pêne.


Entrée avec contacts N.O. du palpeur magnétique pour la signalisation d’état du battant.


Sorties à relais C./N.O./N.F. pour les connexions avec les signalisations rouge et verte et pour signalisation d’état du pêne.


Contact Open Collector Alarme anomalies.


Possibilité de connexion pour inter-blocage entre plusieurs portes (une fiche électronique chaque porte).


Verrouillage automatique de 0,5 sec. au rapprochement du battant et de 8 sec. si le battant n’a pas été ouvert.


Programme pour répéter l’ordre de verrouillage, déverrouillage dans le cas de gâche obstruée, pêne


bloqué, pour 4 cycles.


La fonction: Centrale électronique pour la gestion temporisé ou interbloquèe de l’électro-verrou Maxima série 25500 e 25510.





Centrale de gestion - Pour deux portes


Boitier en matière plastic gris - Dimensions: 300 x 225 x 130 mm.


Alimentation: 230 Vca (transformateur interne).


Même caractéristiques électriques et fonctionnelles de l’art. 54250 pour la gestion de 2 portes interbloquées.


La fonction: Centrale électronique pour la gestion temporisé ou interbloquée de l’électro-verrou Maxima série 25500 et 25510.








T.V.A. BE 0448.569.867 -  Entr. 08/20/0/1 -  R.C.Tournai 78.832  - Fortis 210-0685190-34


_1137561629.bin

_1137561621.doc
[image: image1.jpg](-Block.be






�












