[image: image3.wmf]












[image: image4.wmf] 

 



Zoning industriel de Ghislenghien

16, Chemin Preuscamps

[image: image3.wmf]B-7822 Ghislenghien (Ath)
 

Belgium


tél.:  +32 (0)68/26.66.10


fax.: +32 (0)68/26.66.19


www. G-Block.be


[image: image4.wmf]
[image: image1.png]


  [image: image2.png]



Électroverrou de sécurité QUADRA


REF : 21615








Electroverrou de sécurité antipanique à encastrer avec déblocage à clé


Ouvert sans courant (sécurité positive)


Têtière en acier inox 150 x 40 x 3 mm.


Gâche en acier inox 100 x 40 x 3 mm. avec aimant réglable en extension


Corps serrure dimensions mm. 75 H x 30 L x 70 P


Pêne diamètre 12 mm., extension 18 mm.


Prédisposition pour un cylindre européen pour l’ouverture par clé


Axe mm. 40


Alimentation : 12/24 Vcc


Courant absorbé : 700 mA à 12 V / 350 mA à 24 V


Courant total sur la bobine: 100%


Contact C./N.O./N.F. de la position du pêne








T.V.A. BE 0448.569.867 -  Entr. 08/20/0/1 -  R.C.Tournai 78.832  - Fortis 210-0685190-34


_1137561629.bin

_1137561621.doc
[image: image1.jpg](-Block.be






�












